国投·华电蔚蓝海岸二地块物业用房装修

询价比选

响 应 文 件

供应商名称：

日 期：   年   月   日

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                （盖单位公章）

年    月     日

- 二、授权委托书

湖北襄投物业管理有限公司：

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表本公司参与贵公司      询价比选事宜。

本文载明代理人是我司参与本次询价比选活动的合法代表，代理我司参与本次询价比选一切活动，其文件报送等均为我司认可的有效表达。

委托期限至本项目询价比选结束止。

代理人无转委托权。

特此授权。

委托代理人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证件号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证件号码：

年    月    日

- 三、报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装饰工程 | 大写： 小写： |  |
| 安装工程 | 大写： 小写： |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |
| 工期（服务期） |  |  |
| 质量目标 |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）详见分部分项工程量报价清单。

（3）以上报价包含安装、运输、增值税专票税费等所有费用。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段：华电·蔚蓝海岸二地块物业用房装修项目 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502004001 |  | 电视、电话插座 | 1.名称:网络模块 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 030411006004 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 171802006001 |  | 大对数线缆 | 1.室内铺设网线（网络、电话、监控） 2.详见设计、现场及业主要求 |  | m |  | 87.38 |  |  |  |  |
| 4 | 030502019001 |  | 双绞线缆测试 | 弱电链路测试 |  | 点 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1.名称:总电源箱 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030411005001 |  | 接线箱 | 1.名称:3P柜机空调接口 2.规格:22V/4KW 3.高度:350mm |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030411002001 |  | 线槽 | 线管开槽 |  | m |  | 461.87 |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 |  | 配管 | PVC线管DN20，暗敷 |  | m |  | 461.87 |  |  |  |  |
| 9 | 030411004001 |  | 配线 | 1.名称:ZC-BV2.5 |  | m |  | 1239.77 |  |  |  |  |
| 10 | 030411004002 |  | 配线 | 1.名称:ZC-BV4 |  | m |  | 235.85 |  |  |  |  |
| 11 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1.名称:照明单联开关 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1.名称:照明双控开关 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称:面板灯 2.型号:300*600 3.详见设计、现场及业主要求 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 030412001002 |  | 普通灯具 | 1.名称:吸顶双管LED灯管 2.型号:T5 3.详见设计、现场及业主要求 |  | 套 |  | 26 |  |  |  |  |
| 15 | 030412001003 |  | 普通灯具 | 1.名称:吸顶双管LED灯管 2.型号:T5 3.详见设计、现场及业主要求 |  | 套 |  | 26 |  |  |  |  |
| 16 | 030404033001 |  | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 44 |  |  |  |  |
| 18 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1.名称:暗装86型五孔插座 2.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 42 |  |  |  |  |
| 19 | 030411006003 |  | 接线盒 | 1.名称:三孔空调插座 2.规格:16A 3.高度:2000mm 4.详见设计、现场及业主要求 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031001006001 |  | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 6.冲洗消毒 |  | m |  | 3.37 |  |  |  |  |
| 21 | 031001006002 |  | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN20 4.热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 6.冲洗消毒 |  | m |  | 3.87 |  |  |  |  |
| 22 | 031001006003 |  | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 3.材质、规格:PVC-DN50 4.含管件 5.PVC粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 |  | m |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006004 |  | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 3.材质、规格:PVC-DN110 4.含管件 5.PVC粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 |  | m |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 24 | 031004006001 |  | 大便器 | 1.蹲便器 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 031004008001 |  | 其他成品卫生器具 | 成品拖把池 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 031004007001 |  | 小便器 | 壁挂小便器 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 0.9m成品洗脸盆 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 标段：华电·蔚蓝海岸二地块物业用房装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有墙体并装车外运 2.运距:由承包商自行综合考虑 | m3 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除原有墙体并装车外运 2.运距:由承包商自行综合考虑 | m2 |  |  | 149.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚混凝土加气块 |  | m3 |  | 3.15 |  |  |  |  |
| 4 |  | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:100mm厚混凝体土加气块 |  | m3 |  | 6.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.300*300地砖 2.留25mm缝隙做美缝 |  | m2 |  | 4.05 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖 2.留25mm缝隙做美缝 |  | m2 |  | 141.38 |  |  |  |  |
| 7 |  | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.防水层做法:聚合物水泥砂浆防水 |  | m2 |  | 8.81 |  |  |  |  |
| 8 |  | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  | m2 |  | 8.81 |  |  |  |  |
| 9 |  | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.卫生间深坑陶粒回填 |  | m2 |  | 4.05 |  |  |  |  |
| 10 |  | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.木质踢脚线 |  | m2 |  | 21.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.高度:2400mm 3.留25mm缝隙做美缝 |  | m2 |  | 31.68 |  |  |  |  |
| 12 |  | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:聚合物水泥砂浆防水 |  | m2 |  | 23.76 |  |  |  |  |
| 13 |  | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  | m2 |  | 23.76 |  |  |  |  |
| 14 |  | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.隔墙双面抹灰 |  | m2 |  | 420.02 |  |  |  |  |
| 15 |  | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.隔墙刷乳胶漆三遍 |  | m2 |  | 420.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 010801001001 | 木质门 | 1.成品免漆门 2.2200*880 3.具体详见设计及业主要求 |  | 樘 |  | 5 |  |  |  |  |
| 17 |  | 010801001002 | 木质门 | 1.成品木门 2.2200*1600 3.具体详见设计及业主要求 |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.铝合金门 2.2200*850 3.具体详见设计及业主要求 |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.双开玻璃地簧门 2.1200*2100 |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天棚及吊顶工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.300*300铝扣板吊顶 2.高度:2300mm |  | m2 |  | 7.91 |  |  |  |  |
| 21 |  | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.天棚刷乳胶漆 |  | m2 |  | 149.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 011501020001 | 服务台 | 1.双层大厅吧台 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、类似业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 招标人单位 | 项目概况 | 项目经理 | 招标人单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 响应供应商应将类似项目业绩情况填入本表中；

2. 项目概况包括：项目名称、合同额；

3．必须按要求附相关合同复印件等证明材料。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

- 五、资格证明文件

（评定办法附表的资格性审查要求及公告中需要提供的其他证明文件）