国投·源墅物业用房装修

询价比选

响 应 文 件

供应商名称：

日 期：   年   月   日

附件

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                （盖单位公章）

年    月     日

- 二、授权委托书

湖北襄投物业管理有限公司：

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表本公司参与贵公司      询价比选事宜。

本文载明代理人是我司参与本次询价比选活动的合法代表，代理我司参与本次询价比选一切活动，其文件报送等均为我司认可的有效表达。

委托期限至本项目询价比选结束止。

代理人无转委托权。

特此授权。

委托代理人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证件号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证件号码：

年    月    日

- 三、报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装饰工程 | 大写： 小写： |  |
| 安装工程 | 大写： 小写： |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |
| 工期（服务期） |  |  |
| 质量目标 |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）详见分部分项工程量报价清单。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 1.名称:照明线 2.型号:ZC-BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 637.43 |  |  |  |
| 2 | 配线 | 1.名称:照明线 2.型号:ZC-BV-4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 207.67 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:DN20 3.暗敷 | m | 248.7 |  |  |  |
| 4 | 凿（压)槽 | 1.墙面开槽 | m | 248.7 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 1.名称:5孔插座 | 个 | 26 |  |  |  |
| 6 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 30 |  |  |  |
| 8 | 照明开关 | 1.名称:单控开关 2.规格:白色 | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | 普通灯具 | 1.名称:300*600面板灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 荧光灯 | 1.名称:双支T5LED支架灯 2.规格:1.2m | 套 | 19 |  |  |  |
| 11 | 风扇 | 1.300*300换气扇 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 3.材质、规格:PVC-DN50 4.含管件 5.PVC粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 | m | 3.78 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活污水 3.材质、规格:PVC-DN110 4.含管件 5.PVC粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 | m | 4.19 |  |  |  |
| 14 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN25 4.热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 6.冲洗消毒 | m | 12.85 |  |  |  |
| 15 | PP-R给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DN20 4.热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求执行 6.冲洗消毒 | m | 2.71 |  |  |  |
| 16 | 大便器 | 1.蹲便器 | 组 | 2 |  |  |  |
|  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 大对数线缆 | 1.名称:室内铺设网线（网络） | m | 58.52 |  |  |  |
| 18 | 接线盒 | 1.名称:86#线盒暗埋（插座、网络、电话） | 个 | 9 |  |  |  |
| 19 | 电视、电话插座 | 1.名称:网络模块 | 个 | 9 |  |  |  |
| 20 | 双绞线缆测试 | 弱电链路测试 | 点 | 9 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 基层处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 2.具体详见设计及业主 | m2 | 2.5 |  |  |  |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.原有天棚拆除 2.具体详见设计及业主 | m2 | 120 |  |  |  |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 1.地面回填找平处理 2.5cm 3.具体详见设计及业主 | m2 | 120 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础改造 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实心砖墙 | 1.240后砖砌隔墙 2.砖品种、规格、强度等级:200厚轻质砖墙砌筑 3.墙体类型:具体详见设计及业主 | m2 | 52 |  |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面抹灰 2.具体详见设计及业主 | m2 | 104 |  |  |  |
| 6 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:100厚混凝土加气块砌体砖墙 2.具体详见设计及业主 | m2 | 11 |  |  |  |
| 7 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面抹灰 2.具体详见设计及业主 | m2 | 22 |  |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 1.双层石膏板吊顶 2.H=2450 3.具体详见设计及业主 | m2 | 16 |  |  |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆 2.乳胶漆两遍 3.封闭底漆一遍 4.批刮石膏腻子两遍 | m2 | 362 |  |  |  |
| 10 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖 2.具体详见设计及业主 | m2 | 105 |  |  |  |
| 11 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.卫生间防水 2.EP防水卷材两遍 3.H=1000 4.具体详见设计及业主 | m2 | 23 |  |  |  |
| 12 | 块料楼地面 | 1.卫生间300*300地砖 2.具体详见设计及业主 | m2 | 7 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 块料墙面 | 1.卫生间300*600墙砖 2.具体详见设计及业主 | m2 | 27 |  |  |  |
| 14 | 块料踢脚线 | 1.成品木质踢脚线 2.具体详见设计及业主 | m | 100 |  |  |  |
| 15 | 柱（梁）面装饰 | 1.预制水泥板包管 2.具体详见设计及业主 | m | 9 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断 2.抗倍特板隔断 3.具体详见设计及业主 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 | 1.300*300铝扣板吊顶 2.具体详见设计及业主 | m2 | 6 |  |  |  |
| 18 | 洗漱台 | 1.成品洗手盆加镜柜 2.具体详见设计及业主 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 服务台 | 1.定制接待前台 2.3600*900*1000，面贴石材 3.具体详见设计及业主 | m | 3.6 |  |  |  |
| 20 | 木质门 | 1.成品套装门实木复合门 2.2200*900 3.具体详见设计及业主 | m2 | 9.9 |  |  |  |
| 21 | 金属(塑钢）门 | 1.卫生间玻璃合金门 2.2200*800 3.具体详见设计及业主 | m2 | 1.76 |  |  |  |
| 22 | 块料楼地面 | 1.瓷砖美缝 2.具体详见设计及业主 | m2 | 105 |  |  |  |
| 23 | 党建标识 | 1.党建标识 2.PVC、亚克力 3.具体详见设计及业主 | m2 | 2.4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 名 称 | 单 位 | 工程量 | 备 注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源墅物业办公家具家电清单及计价表 |  |  |  |  |  |
| 一、客服前台工程 |  |  |  |  |  |
| 接待区接待椅 | 套 | 4 | 铁艺办公椅55*55,高105CM |  |  |
| 接待区玻璃茶几 | 套 | 1 | 直径600毫米 |  |  |
| 高脚椅 | 套 | 3 | 吧台高脚椅直径40CM,高度60-104cm |  |  |
| 办公椅 | 套 | 3 | 铁艺办公椅55*55,高105CM |  |  |
| 窗帘 | m | 4 | 布艺 |  |  |
| 空调 | 台 | 1 | 3P冷暖定频柜机方形 |  |  |
| 电脑 | 台 | 3 | I3-8G-256G |  |  |
| 打印复印扫描一体机 | 台 | 1 | 扫描，复印，打印一体机 |  |  |
| 小 计: |  |  |  |  |  |
| 二、协商议事室（经理办） |  |  |  |  |  |
| 办公桌 | m | 1 | 1600*800*750，材质刨花板 |  |  |
| 沙发 | 套 | 1 | 定制沙发1800*900*800，材质为科技布 |  |  |
| 茶几 | 套 | 1 | 直径600毫米 |  |  |
| 笔记本电脑 | 台 | 1 | I3-8G-256G |  |  |
| 窗帘 | m | 3 | 布艺 |  |  |
| 空调 | 台 | 1 | 1.5P定频挂机 |  |  |
| 小 计: |  |  |  |  |  |
| 三、仓库工程 |  |  |  |  |  |
| 货架 | 套 | 3 | 规格1600*1100*400，四层柜铁质 |  |  |
| 小 计: |  |  |  |  |  |
| 四、资料室工程 |  |  |  |  |  |
| 资料柜 | 套 | 3 | 1800(高)*850（宽）*390（深），铁皮柜 |  |  |
| 钥匙柜 | 套 | 2 | 1800*850*390，铁皮钥匙柜 |  |  |
| 小 计: |  |  |  |  |  |
| 五、党员活动室（会议室） |  |  |  |  |  |
| 会议桌 | 套 | 1 | 规格3400*1500*740，材质为刨花板 |  |  |
| 办公椅 | 套 | 14 | 铁艺办公椅55*55,高105CM |  |  |
| 空调 | 台 | 1 | 2P定频柜机 |  |  |
| 窗帘 | m | 5 | 布艺 |  |  |
| 小 计: |  |  |  |  |  |
| 六、心灵驿站（综合办公室） |  |  |  |  |  |
| 办公桌 | 套 | 2 | 1500*700*750，材质刨花板 |  |  |
| 办公椅 | 套 | 2 | 铁艺办公椅55*55,高105CM |  |  |
| 电脑 | 台 | 2 | I3-8G-256G |  |  |
| 资料柜 | 套 | 2 | 1800(高)*850（宽）*390（深），铁皮柜 |  |  |
| 空调 | 台 | 1 | 1.5P定频挂机 |  |  |
| 窗帘 | m | 3 | 布艺 |  |  |
| 小 计: |  |  |  |  |  |
| 合计： | 一至六项之合 |  |  |  |  |
| 分项工程及家电总合计： |  |  |  |  |  |

- 四、类似业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 招标人单位 | 项目概况 | 项目经理 | 招标人单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 响应供应商应将类似项目业绩情况填入本表中；

2. 项目概况包括：项目名称、合同额；

3．必须按要求附相关合同复印件等证明材料。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

- 五、资格证明文件

（评定办法附表的资格性审查要求及公告中需要提供的其他证明文件）

- 六、技术文件

- （施工图，工作进度安排，质量保障措施及服务承诺等）