国投·襄阳府A地块物业用房装修

询价比选

响 应 文 件

供应商名称：

日 期：   年   月   日

附件

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                （盖单位公章）

年    月     日

- 二、授权委托书

湖北襄投物业管理有限公司：

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表本公司参与贵公司      询价比选事宜。

本文载明代理人是我司参与本次询价比选活动的合法代表，代理我司参与本次询价比选一切活动，其文件报送等均为我司认可的有效表达。

委托期限至本项目询价比选结束止。

代理人无转委托权。

特此授权。

委托代理人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证件号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证件号码：

年    月    日

- 三、报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装饰工程 | 大写： 小写： |  |
| 安装工程 | 大写： 小写： |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |
| 工期（服务期） |  |  |
| 质量目标 |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）详见分部分项工程量报价清单。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

分部分项工程量报价清单

- 工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 2.详见设计、现场及业主要求 | m3 | 7.57 |  |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除墙体运下楼装车外运 2.运距:由承包商自行综合考虑 | m3 | 7.57 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实心砖墙 | 1.新建墙体 2.详见设计、现场及业主要求 | m3 | 3.05 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 块料楼地面 | 1.5公分砂浆找平 2.300*300地砖 3.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 24.71 |  |  |
| 5 | 块料楼地面 | 1.5公分砂浆找平 2.800*800地砖 3.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 265.4 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1.新砌墙体抹灰 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 50.81 |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 640.05 |  |  |
| 8 | 塑料板踢脚线 | 1.PVC踢脚线 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 7.76 |  |  |
| 9 | 块料墙面 | 1.墙面瓷砖 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 187.53 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.顶棚乳胶漆 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 269.4 |  |  |
| 11 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板吊顶 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 20 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 金属(塑钢）门 | 1.铝合金门 2.详见设计、现场及业主要求 | 樘 | 3 |  |  |
| 13 | 木质门 | 1.普通木对开门 2.详见设计、现场及业主要求 | 樘 | 3 |  |  |
| 14 | 木质门 | 1.普通木平开门 2.详见设计、现场及业主要求 | 樘 | 2 |  |  |
| 15 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金窗 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 5.74 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |  |  |
| 16 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 24.14 |  |  |
| 17 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 21.61 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 18 | 洗漱台 | 1.卫生间洗漱台 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 25.6 |  |  |
| 20 | 大便器 | 1.成套蹲便器 2.含水箱等相关配件 3.详见设计、现场及业主要求 | 组 | 5 |  |  |
| 21 | 小便器 | 1.小便器 2.含感应器、水阀等相关配件 3.详见设计、现场及业主要求 | 组 | 2 |  |  |
| 22 | 其他成品卫生器具 | 1.成套拖布池 2.含相关配件 3.详见设计、现场及业主要求 | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 镜面玻璃 | 1.成品化妆镜 2.详见设计、现场及业主要求 | m2 | 4 |  |  |
| 24 | 服务台 | 1.4000*600*750免漆板服务台外立面贴石材、内置滑动抽屉两个 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 1 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 25 | 装饰手架 | 用于天棚抹灰 | m2 | 269.4 |  |  |
| 26 | 装饰手架 | 用于墙、柱面抹灰 | m2 | 827.58 |  |  |
| 27 | 里脚手架 | 用于砌筑 | m2 | 29.18 |  |  |
| 28 | 垂直运输 |  | m2 | 355.25 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程量报价清单

- 工程名称：安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视、电话插座 | 1.名称:网络模块 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 大对数线缆 | 1.室内铺设网线（网络、电话、监控） 2.详见设计、现场及业主要求 | m | 63.68 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 照明、插座等强电部分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:总电源箱 2.详见设计、现场及业主要求 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:BVR-450/750V-2.5mm2 2.配线形式:穿管敷设 3.详见设计、现场及业主要求 | m | 701.13 |  |  |
| 6 | 配线 | 1.名称:BVR-450/750V-4mm2 2.配线形式:穿管敷设 3.详见设计、现场及业主要求 | m | 754.67 |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 4.详见设计、现场及业主要求 | m | 291.09 |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:PC管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 4.详见设计、现场及业主要求 | m | 86.51 |  |  |
| 9 | 线槽 | 1.线管开槽 2.详见设计、现场及业主要求 | m | 377.59 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 接线盒 | 1.名称:5孔插座 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 16 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 1.名称:空调专用插座 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 照明开关 | 1.名称:照明单联开关 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 照明开关 | 1.名称:照明三联开关 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:照明双控开关 2.详见设计、现场及业主要求 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 普通灯具 | 1.名称:吊链LED灯管 2.型号:100*1200 3.规格:40W 4.详见设计、现场及业主要求 | 套 | 19 |  |  |
| 17 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.型号:300*300 3.详见设计、现场及业主要求 | 套 | 12 |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:明装轨道射灯12W 2.规格:12W 3.详见设计、现场及业主要求 | 套 | 47 |  |  |
| 19 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 2.详见设计、现场及业主要求 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  |
| 20 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间下水 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN110 | m | 18.08 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间下水 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN50 | m | 21.13 |  |  |
| 22 | 塑料管 | 1.介质:PPR 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含冲洗消毒 | m | 9.04 |  |  |
| 23 | 塑料管 | 1.介质:PPR 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 | m | 24.08 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 24 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |

- 四、类似业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 招标人单位 | 项目概况 | 项目经理 | 招标人单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 响应供应商应将类似项目业绩情况填入本表中；

2. 项目概况包括：项目名称、合同额；

3．必须按要求附相关合同复印件等证明材料。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

- 五、资格证明文件

（评定办法附表的资格性审查要求及公告中需要提供的其他证明文件）

- 六、技术文件

- （施工图，工作进度安排，质量保障措施及服务承诺等）