国投·襄阳院子北地块物业用房装修

询价比选

响 应 文 件

供应商名称：

日 期：   年   月   日

附件

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                （盖单位公章）

年    月     日

- 二、授权委托书（如需）

湖北襄投物业管理有限公司：

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表本公司参与贵公司      询价比选事宜。

本文载明代理人是我司参与本次询价比选活动的合法代表，代理我司参与本次询价比选一切活动，其文件报送等均为我司认可的有效表达。

委托期限至本项目询价比选结束止。

代理人无转委托权。

特此授权。

委托代理人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证件号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证件号码：

年    月    日

- 三、报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |
| 工期（服务期） |  |  |
| 质量目标 |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

- 报价明细

（依据工程量清单进行分项报价）

| 分部分项工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区 |  |  |  |  | 标段：襄阳院子物业用房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 大厅及会议室、公共部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛釉地砖 2.防护层材料种类:2mm缝，专业美缝剂美缝 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 36 |  |  |  |
| 2 | 011102001012 | 石材楼地面 | 1.金镶玉石材过门石 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 011102001013 | 石材楼地面 | 1.600*600火烧板石材 2.厚度:20mm 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 011406001020 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 86.8 |  |  |  |
| 5 | 011406001021 | 抹灰面油漆 | 1.外墙乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 49.3 |  |  |  |
| 6 | 011406001022 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 36 |  |  |  |
| 7 | 011501014002 | 吧台 | 1.接待吧台 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 3.8 |  |  |  |
| 8 | 011105004010 | 踢脚线 | 1.复合地脚线 2.80mm 3.具体详见设计及业主要求 | m |  | 31 |  |  |  |
| 9 | 011208001005 | 柱（梁）面装饰 | 1.包管道 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛釉地砖 2.防护层材料种类:2mm缝，专业美缝剂美缝 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 8.2 |  |  |  |
| 11 | 011102001014 | 石材楼地面 | 1.爵士白人造石材窗台石 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 0.3 |  |  |  |
| 12 | 011406001023 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 39 |  |  |  |
| 13 | 011406001024 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 8.2 |  |  |  |
| 14 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.成品免漆套装门 2.900*2100 3.含五金件锁具等 4.具体详见设计及业主要求 | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 011208001006 | 柱（梁）面装饰 | 1.包管道 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 2.8 |  |  |  |
| 16 | 011105004011 | 踢脚线 | 1.复合地脚线 2.80mm 3.具体详见设计及业主要求 | m |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛釉地砖 2.防护层材料种类:2mm缝，专业美缝剂美缝 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 6.5 |  |  |  |
| 18 | 011102001015 | 石材楼地面 | 1.爵士白人造石材窗台石 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 19 | 011406001025 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 37.3 |  |  |  |
| 20 | 011406001026 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 6.5 |  |  |  |
| 21 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.成品免漆套装门 2.900*2100 3.含五金件锁具等 4.具体详见设计及业主要求 | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 011105004012 | 踢脚线 | 1.复合地脚线 2.80mm 3.具体详见设计及业主要求 | m |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管家办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛釉地砖 2.防护层材料种类:2mm缝，专业美缝剂美缝 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 17 |  |  |  |
| 24 | 011102001016 | 石材楼地面 | 1.爵士白人造石材窗台石 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 0.3 |  |  |  |
| 25 | 011406001027 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 47.6 |  |  |  |
| 26 | 011406001028 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 17 |  |  |  |
| 27 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.成品免漆套装门 2.900*2100 3.含五金件锁具等 4.具体详见设计及业主要求 | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 011105004013 | 踢脚线 | 1.复合地脚线 2.80mm 3.具体详见设计及业主要求 | m |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛釉地砖 2.防护层材料种类:2mm缝，专业美缝剂美缝 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 18 |  |  |  |
| 30 | 011102001017 | 石材楼地面 | 1.爵士白人造石材窗台石 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 31 | 011406001029 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 47.6 |  |  |  |
| 32 | 011406001030 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 18 |  |  |  |
| 33 | 011208001007 | 柱（梁）面装饰 | 1.包管道 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 2.8 |  |  |  |
| 34 | 010801002009 | 木质门带套 | 1.成品免漆套装门 2.900*2100 3.含五金件锁具等 4.具体详见设计及业主要求 | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 011105004014 | 踢脚线 | 1.复合地脚线 2.80mm 3.具体详见设计及业主要求 | m |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.300*300铝扣板吊顶 2.国标龙骨 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 8.2 |  |  |  |
| 37 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.墙面EP防水布 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 19 |  |  |  |
| 38 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.地面EP防水布 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 8.2 |  |  |  |
| 39 | 011102001018 | 石材楼地面 | 1.金镶玉石材过门石 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 3 |  |  |  |
| 40 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300*600墙面砖 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 28.8 |  |  |  |
| 41 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.合金门 2.铝合金边框，钢化玻璃 3.具体详见设计及业主要求 | 樘 |  | 2 |  |  |  |
| 42 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.铝合金门套 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 5 |  |  |  |
| 43 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石台面 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 1.5 |  |  |  |
| 44 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.边框银镜 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 011102003015 | 块料楼地面 | 1.300*300防滑地砖 2.渣块回填，水泥砂浆找平 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 8.2 |  |  |  |
| 46 | 010101002001 | 地面开挖 | 人工开挖、回填，水泥砂浆找平。 | m2 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 菜鸟驿站、便利店 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800抛釉地砖 2.防护层材料种类:2mm缝，专业美缝剂美缝 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 59 |  |  |  |
| 48 | 011102001019 | 石材楼地面 | 1.爵士白人造石材窗台石 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 0.5 |  |  |  |
| 49 | 011102001020 | 石材楼地面 | 1.金镶玉石材过门石 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 3 |  |  |  |
| 50 | 011406001031 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 126 |  |  |  |
| 51 | 011406001032 | 抹灰面油漆 | 1.天棚乳胶漆两遍 2.刮腻子遍数:腻子两遍 3.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 59 |  |  |  |
| 52 | 010801002010 | 木质门带套 | 1.成品免漆套装门 2.900*2100 3.含五金件锁具等 4.具体详见设计及业主要求 | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 011208001008 | 柱（梁）面装饰 | 1.包管道 2.具体详见设计及业主要求 | m |  | 2.8 |  |  |  |
| 54 | 011105004015 | 踢脚线 | 1.复合地脚线 2.80mm 3.具体详见设计及业主要求 | m |  | 45 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.新砌120mm墙体 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 59.5 |  |  |  |
| 56 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.新砌240mm墙体 2.具体详见设计及业主要求 | m2 |  | 9.1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011701003005 | 里脚手架 | 用于天棚 | m2 |  | 152.9 |  |  |  |
| 58 | 011701003006 | 里脚手架 | 用于内墙 | m2 |  | 412.3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区安装 |  |  |  |  |  | 标段：襄阳院子物业用房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B005 | 强、弱电路 | 1.强、弱电路 2.武汉二厂电线、安普超六类网线、PVC穿线管、底盒等辅料 3.根据设计需要，合理配置电线型号 | m2 | 185 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 | m | 15.2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*600 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*300 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:单开开关 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称:地插座 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 65 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411006024 | 接线盒 | 1.名称:网络、电话插座 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411006025 | 接线盒 | 1.名称:空调插座 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411006026 | 接线盒 | 1.名称:双极空气开关 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | 171801005008 | 插箱、机柜 | 1.名称:弱电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 171801005009 | 插箱、机柜 | 1.名称:强电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030507008002 | 监控 | 1.3台高清摄像机、5T硬盘、交换机一台、液晶显示器一台；线路、辅料等。不包含电脑主机设备。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031004006001 | 大便器 | 1.成套蹲便器 2.含水箱等相关配件 3.具体详见设计及业主要求 | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 2.台下盆，含不锈钢龙头以及相关配件 3.具体详见设计及业主要求 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.成套拖布池 2.含相关配件 3.具体详见设计及业主要求 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 03B006 | 水路部分 | 1.给水管为PPR金牛管道，排水管为PVC管道。 | m2 | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、资格证明文件

（资格性审查要求及公告中需要提供的其他证明文件）