国投·襄阳院子南地块停车场出入口

道闸改造

响 应 文 件

供应商名称（盖单位公章）：

日 期：     年   月   日

附件

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                （盖单位公章）

年    月     日

- 二、授权委托书（如需）

湖北襄投物业有限公司：

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表本公司参与贵公司      工程（服务）询价比选事宜。

本文载明代理人是我司参与本次询价比选活动的合法代表，代理我司参与本次询价比选一切活动，其文件报送等均为我司认可的有效表达。

委托期限至本项目询价比选结束止。

代理人无转委托权。

特此授权。

委托代理人身份证复印件（正反、清晰可见）

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证件号码：

委托代理人：         （签字或盖章）

身份证件号码：

年    月    日

- 三、报价一览表

项目名称：

| 供应商 名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 名称; 品牌/规格; 数量; 单位; 单价 （元）; 总价 （元）. 广告闸机; 1.配手摇柄，停电时，实现手动开启栅栏转页及起落杆 2.机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏 3.三个按键分别控制起杆、落杆和停止 4.具备多种接口，可接接入红外线、地感及收费系统 5.接线简单，无需布线及配线 6.无线遥控功能，采用/433MHZ遥控器 7.编码器定位机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小 8.自动感光系统，无需人工干预灯光启闭 9.栅栏转页可做广告图面，箱机门也可做广告图面 10.栅栏杆下方带软胶条，具防砸功能 11.四方外观尺寸：W×L×H = 460*370*1220 12.起落杆速度：2.5-6秒 13.电 源：24V安全电压 14.机芯工作温度：-20℃~+50℃ 15.电机额定功率：150W 16.箱体内广告有效纸尺寸：四方 17.广告栅栏转页尺：92.5*830mm 18.广告栅栏转页上广告尺寸：92.5*830mm 19.遥控距离：≦40M 20.标配杆长：含机箱5米; 1; 台. 栅栏道闸; 输入电源 AC220/AC11050/60HZ 额定功率 70W/100W 电机工作温度(摄氏度) -30度 机箱重量 45 防护等级 IP44 闸杆中心离地高度 830 配栅栏杆2米长; 1; 台. 人脸识别; 7寸屏，韦根输出，配刷卡IC，继电器输出，双目活检 RJ45网络接口，10000人脸库; 2; 套. 开门按钮; 开门按钮; 2; 套. 立杆; 1.5米; 2; 根. 开门按钮立柱; 1米; 2; 根. 交换机; 5口; 2; 台. 地感线圈; 50米; 1; 套. 防砸雷达; 发射频率：77-81GHz 发射功率：<20dBm (EIRP) 调制模式：FMCW 波束与闸杆夹角：俯仰20°水平34° 检测距离：0.5~6米 检测目标：人、车 工作电压：DC12V@ 150Ma ,兼容24V 防护等级：IP67; 2; 套. 基础; 含道闸基础及立杆基础; 1; 项. 地面开挖及恢复; 开槽及恢复含水泥沙石; 1; 项. 网线; 超五类; 50; 米. 电源线; RVV2*1.5; 50; 米. 安装调试; 安装调试含拆除原有闸机; 1; 项. 合计. 含税 |
| 质量目标 |  |  |

说明：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后二位。

- （2）以上报价均为含税价格。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：____________

供应商名称（盖单位公章）：____________________________________

时 间：_____年_____月_____日

- 四、资格证明文件

（资格性审查要求及公告中需要提供的其他证明文件）

- 技术部分

格式、内容自拟。供应商应按询价文件要求作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.设计方案与技术措施

2.施工进度与设备采购管理及安装

3.质保

4.退换货承诺

- 六、其他资料

1.谈判文件要求谈判供应商提交的其他资料；

2.谈判供应商认为其他需提供的资料。