襄投物业食堂油烟管道清洗项目

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：XTWY202003

招标人：湖北襄投物业管理有限公司

二零二零年四月

目  录

- 第一章  招标公告

- 第二章  招标需求

- 第三章  评审标准

- 第四章  响应文件格式

- 第一章 襄投物业食堂油烟管道清洗项目招标公告

- 一、项目概况

1、项目名称：襄投物业食堂油烟管道清洗项目

2、项目编号：XTWY202003

3、工程内容：为襄投物业运营的汉江国投机关食堂、交通科技大楼食堂排油烟管道及设施提供清洗服务

4、控制单价：其中烟道100元/米/次，烟罩100元/米/次，风机400元/台/次，净化器400元/台/次。其他无控制单价的设备及附件清洗包含在免费服务内容中。

5、质量：油烟管道系统内设备保持完好，管道内无油垢、洁净，达到国家规范合格标准，符合甲方验收要求

6、服务期：单次服务，满足甲方验收要求为止

二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照，提供的服务在营业范围内；

2、已在我公司保洁劳务外包库备案；

3、投标人必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

三、报名方式：

凡有意参加的保洁外包单位，请于2020年4月2日-3日，在湖北襄投物业管理有限公司官网（http://www.hbxtwygl.com/）公示公告链接入口进行投标报名，并将电子档报名表发至xtwyzb@163.com。同时在2020年4月 9日09时30分开标当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版投标报名表（盖公章）及投标文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效。

四、开标

开标时间：2020年4月9日09时30分，逾期送达或者未送达指定地点的、密封不符合招标文件要求的招标人不予接受。

开标地点：湖北襄投物业管理有限公司（襄阳市樊城区汉江路交通科技大楼）

五、联系方式

招 标 人：湖北襄投物业管理有限公司

地    址：襄阳市樊城区汉江路交通科技大楼

电    话：19971913213

2020年4月1日

# 第二章 招标需求

  - 采购需求

  - 项目背景与概况

    - 项目名称：襄投物业食堂油烟管道清洗项目

    - 项目单位：湖北襄投物业管理有限公司

  - 项目范围

- 2.1 包含范围：为襄投物业运营的汉江国投机关食堂、交通科技大楼食堂提供排油烟管道及设施清洗服务，主要包含烟道、烟罩、隔油滤网、风机及净化器等相关清洗工作。

- 2.2 清洗费用按实际完成的工作量据实结算。

- 2.3 清洗要求：

- 2.3.1应遵守的标准

- （1）消防安全管理规定

- （2）关于加强对厨房烟囱、排油烟管道防火安全管理的通告

- 2.3.2 清洗保养内容及要求

- 2.3.2.1 供应商做清洗前须联系采购人，提交排油烟设备清洗计划和实施方案。方案须包含本次清洗的方式、内容及要求、如发生安全事故的应急预案。

- 2.3.2.2供应商清洗工作完成后须出具相关的结果报告（至少包含清洗结果、设备是否需要更新、维修等，并附上工作过程和清洗前后对比图片），并经采购人签字确认。

表一：清洗内容及要求（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 清洗内容 | 清洗基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟罩 | 烟罩及同步烟道90%以上可以见到原有的内壁铁皮色，不残留块状干烟油污；表面无油污、光亮整洁 |
| 2 | 油烟管道 | 采用合适方法清洗，90%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状干烟油污 |
| 3 | 排烟风机 | 风机轮叶达到90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污 |
| 4 | 净化器 | 设备及部件的清洗面无油垢油膜，悬挂设备和部件无液体滴落；管道、接缝处以及密封后的工作口无漏风现象；正确复位设备，无因清洗工作造成设备损坏现象。 |
| 5 | 隔油滤网 |  |
| 6 | 排烟风口 |  |
| 7 | 防火阀 |  |
|  | ………… |  |

2.3.2.3其他事项

（1）清洗基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（2）清洗基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

2.4其他要求

2.4.1人员要求：供应商在服务过程中指定专人负责本单位人员的管理和清洗质量的检查以及在清洗工作中的各项安全，不得随意更换人员，如特殊情况需更换的，须报请采购人，经采购人同意后可更换。工作人员需统一着装、清洗中佩戴安全帽、安全带等必要的人身安全保护器材，并做好各项安全措施，正确使用各种操作工具。供应商须向甲方提交清洗过程中的安全措施。

2.4.2 供应商自行筹备清洗过程中所需用到的各种器材和物品。供应商使用的排油烟设施清洗剂必须符合国家环保标准，并向甲方提交相关证明。

2.4.3文明施工，符从作业现场管理。清洗前对作业现场进行安全检查，对在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度。清洗结束后，要做到工完场清。一旦因清洗工作防护不到位导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门鉴定为防护不利造成）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。

2.4.4清洗完毕后，供应商对完成的内容要达到清除火灾隐患，符合防火要求。排油烟设施清洗后，若60日内发生火灾事故等（经火因调查，责任为供应商未清洗干净）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任，并赔偿采购人相应损失。

2.4.5其他商务要求：供应商不得转委托或者变相委托本业务给其他单位。

- 第三章 评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 价格部分：60分 |
|  |  | 技术部分：40分 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为磋商基准价 |
| 技术部分评分标准（40分） | 根据供应商对本项目详细完善的项目实施方案及管理的方法，从工作进度、人员管理、质量保证、安全保障措施、免费服务内容承诺等方面进行综合评议，优得31-40分，良得21-30分，一般得0-20分。 |  |
| 价格部分评分标准（60分） | 一、高出本项目最高限价的为无效报价； 二、评标价的确定办法为：满足招标人需求的报价； 三、单项评标基准价的确定办法为：单项报价中满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价。其他有效供应商的单项价格部分得分统一按照下列公式计算： - 供应商单项报价得分=(单项评标基准价／单项最后报价)×单项满分 - 四、本项目最高投标限价为其中烟道100元/米/次，烟罩100元/米/次，风机400元/台/次，净化器400元/台/次；其他无控制单价的设备及附件清洗包含在免费服务内容中。 其中：烟道清洗单项价格评分为满分15分；烟罩清洗单项价格评分满分为15分；风机清洗单项价格评分满分为10分；净化器清洗单项价格评分满分为10分；其他设备及附件清洗免费服务包含有效种类越多分数越高，满分为10分。 |  |
| 各供应商的最终得分计算办法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 |  |
| 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 如供应商最后得分相同时，以烟道清洗单项报价较低的供应商排名优先；评审得分且最后烟道清洗单项报价相同的，以烟罩清洗单项报价较低的供应商排名优先；评审得分且最后烟罩清洗单项报价相同的，以风机清洗单项报价较低的供应商排名优先；评审得分且最后风机清洗单项报价相同的，以净化器清洗单项报价较低的供应商排名优先；评审得分且最后净化器清洗单项报价相同的，以免费服务包含有效种类最多的供应商排名优先。 |  |

- 第四章  响应文件格式

- （项目名称） 投 标 文 件

- 项目 名称：

- 项目 编号：

- 采购人名称：

- 投标人：                             （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

- 年     月    日

- 目    录

- 一、投标人报名表

- 二、报价明细表

- 三、技术部分

- （一）人员配备方案

- （二）技术方案

- 一、投标人报名表

| 投标人名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价明细表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 有偿清洗 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 3 | 免费服务 |  |  |  |
| 4 | ………… |  |  |  |

注：1.供应商须列出有偿、免费提供的服务种类报价，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所列服务。本报价表中无报价的设备及附件清洗视作包含在免费服务内容中。

2.报价为含税价格，保留小数点后二位。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

三、技术部分

- （一）人员配备方案

| 姓名 | 岗位 | 职务 职称 | 执业或职业资格 |  |  | 类似岗位工作经历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 级别 | 证号 | 岗位 | 项目名称 |

注：1.本项目需配备项目负责人；

2.要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

- （二）技术方案

格式、内容自拟。供应商按磋商文件要求及评审表作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.工作进度安排及实施方案

2.人员管理及安全保障措施

3.质量保证及免费服务内容承诺

4.供应商认为需说明的其他内容