东津商务大楼空调维保单位遴选

- 遴选文件

- 项目编号：XTWY202169

遴选人：湖北襄投物业管理有限公司

贰零贰壹年拾壹月

目  录

- 第一章  遴选公告

- 第二章  遴选需求

- 第三章  评审标准

- 第四章  响应文件格式

- 第一章  东津商务大楼项目空调维保单位遴选招标公告

一、项目概况

1、项目名称：东津商务大楼项目空调维保单位遴选

2、项目编号：XTWY202169

3、工程内容：为东津商务大楼项目613台多联外机、2837台多联内机提供空调维保服务

4、控制价：61.6995万元/年

5、质量：达到国家规范合格标准，符合甲方验收要求

6、服务期：365日历天

二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照(须提供加盖公章的营业执照复印件)；

2、已在我公司空调维保库备案；

3、投标人必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单(须提供加盖公章的查询证明)。

三、报名方式：

凡有意参加的空调维保供应商，请于2021年11月25日-12月1日，在湖北襄投物业管理有限公司官网（http://www.hbxtwygl.com/）公示公告链接入口进行报名，并将电子档报名表发至xtwyzb@163.com。同时在2021年12月2日9时30分遴选当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版报名表（盖公章）及遴选文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效。响应文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的遴选文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由报名单位承担。

四、遴选

遴选时间：2021年12月2日9时30分，逾期送达或者未送达指定地点的、密封不符合遴选文件要求的采购人不予接受。

遴选地点：湖北襄投物业管理有限公司（襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北东津商务大楼三号楼附楼一楼）

五、联系方式

遴 选 人：湖北襄投物业管理有限公司

地    址：襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北东津商务大楼三号楼附楼一楼

电    话：15571171420

2021年11月_25 日

# 第二章 遴选需求

  - 采购需求

  - 项目背景与概况

    - 项目名称：东津商务大楼多联机空调维保单位遴选

    - 项目单位：湖北襄投物业管理有限公司

  - 项目范围

- 2.1 包含范围：东津商务大楼中央空调日常维护保养服务。主要包含控制系统、空调主机（613台多联外机、2837台多联内机）、冷却系统、热板换等相关维保工作。

- 2.2 多联机空调修理费用按实际完成的工作量据实结算维修费用。

- 2.3 多联机空调日常维护保养项目包括巡检、故障诊断与排除、免费更换单价在500元以下的零部件等工作。供应商须列出免费提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

  - 多联机室外主机维保内容：

- 3.1检查压缩机绝缘电阻、电流、冷却、排气温度；

- 3.2检查系统排气压力、吸气压力、有无漏点、冷媒量是否充足；

- 3.3检查压缩机冷冻油是否充足；

- 3.4检查四通换向阀制冷制热切换是否正常、是否串气、是否正常；

- 3.5检查过滤器是否有阻塞；

- 3.6检查电子膨胀阀节流调节和线圈工作是否正常；

- 3.7检查储液罐是否良好；

- 3.8检测高、低压保护开关动作是否正常；

- 3.9校正高、低压保护开关点是否正确；

- 3.10检查排气温度传感器是否正常；

- 3.11检查排气压力传感器是否正常；

- 3.12检查吸气压力传感器是否正常；

- 3.13检查环境温度传感器是否正常；

- 3.14检查盘管温度传感器是否正常；

- 3.15检查单向阀工作是否正常；

- 3.16检查冷凝器是否散热良好；

- 3.17检查供电电缆是否正常；

- 3.18检查设备固定装置是否完好；

- 3.19检查变频控制部分是否工作正常。

- 3.20机组翅片的除尘、冷凝器的清洗；(每年清洗两次)

- 3.21在运行季节，定期对客户进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查:

- 4、新风机维保内容：

- 一、冷暖季节的调试、检测:

- 4.1制冷季制热季交换时，机组进行试运行。

- 4.2对机组运行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。

- 4.3检查机组压缩机，冷冻油，氟利昂总量，散热器翅片，风扇电机，高低压传感器，四通阀，膨胀阀，角阀，温度传感器，干燥过滤器，高低压电路变频器，模块控制板等。

- 4.4对风机及电机、电控制部分进行检查。

- 4.5每年1次机器清洗。不包括维修需更换的配件设备。

- 二、在运行季节，每月巡检检查、风机及电机、日常维护、检查轴承润滑、防锈。

- 5、多联机室内机维保内容：

- 5.1清洗风口过滤网；（每年清洗消毒两次）

- 5.2检查蒸发器并根据情况清洗；

- 5.3检查电子节流器执行动作是否正常；

- 5.4检查并测量温度传感器阻值是否正常；

- 5.5检查冷凝排水系统是否正常；

- 5.6测量空调送风温度、送风量是否正常；

- 5.7检查并紧固设备固定螺丝及支架；

- 5.8检查每台风口安装是否牢固。

- 空调风道、新风风道、空调风管：

- 6.1检查风机盘管出风管的保温层，如有破损就进行再次保温，以免冷量损失；

- 6.2检查出风口帆布是否有脱落现象，如有脱落现象予以修复；

- 6.3清理风机盘管出风管内的杂质，保持出风无异味；

- 6.4清理新风处理机出风管内的杂质，保持出风无异味；

- 6.5检查清洁、整理新风管系统；

- 6.6对空调风道、新风风道、空调风管进行吸尘和消毒工作（一年进行2次吸尘消毒）。

- 服务要求：

- 7.1乙方空调维保作业人员，必须有特种设备操作有效证件。以上各类证件（复印件）均须提交甲方存档备案。维保人员更换应在参与维保前通知甲方，并提供特种设备操作有效证件。

- 7.2乙方应确保提供合格的人力及技术支持，并安排至少2名工作人员驻场向甲方备案，在合同期间为甲方提供24小时（节假日不休）技术服务及维修，提供热线服务电话。乙方在接到甲方电话或传真通知后，安排维修保养技术人员15分钟内到现场处理（非工作时间60分钟），一般问题（影响单个房间区域使用）90分钟内维修完成，较大故障（影响单台机组使用）24小时内维修完成，同类故障连续二次未能维修好，客户可选择他人维修，其维修费用由乙方单位承担。

- 7.3维修保养工作时间视甲方工作时间而定，对甲方正常工作秩序有较大影响的计划性设备维修、检测应安排在节假日或公休日进行。

- 7.4若甲方对乙方服务时间、要求等发生变化，乙方则应根据甲方的要求及时做出相应调整。

- 7.5乙方在维保施工前应对施工人员进行安全教育，维修过程中应设立醒目安全标识，制订安全操作规程，配带适宜的个人防护用品，维保工作程序应严格符合设备厂家的规定，严禁违章作业，防止各类重大事故发生。因乙方安全防护措施不当，违规操作导致人身伤亡与财产损失事故的，由乙方负全部责任。

- 7.6乙方应制定各种突发事件的应急处理程序，防止各类重大事故发生。

- 7.7进入甲方办公区，乙方施工人员必须遵守甲方的各项规章制度，不得影响甲方正常生产、办公环境。施工完毕后应及时清理现场，保证作业区域内的整洁。

- 7.8提供全年的维保工作计划给甲方，按照计划进行作业。若甲方对计划有异议，可根据甲方意见适当调整。

- 7.9按期提交各类文档（包括：维修保养计划、总结，维修保养记录、故障分析报告、系统检测情况报告及各项检查记录表等）

- 7.10应甲方的要求对设备进行维保责任外的装修、翻新、装饰、安装附件、清理、油漆等工作（发生的材料费用由甲方承担）；

- 7.11发现有影响设备正常运行的因素时（例如：电源参数、环境温度和湿度等）应及时书面知会甲方改善（甲方应参照乙方意见而进行整改）；

- 第三章、评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 价格部分：60分 |
|  |  | 技术部分：40分 |
| 2 | 遴选基准价计算方法 | 满足遴选文件要求所有供应商报价的算术平均值为遴选基准价 |
| 技术方案评分标准 （40分） | 响应文件（8分） | 响应文件内容清晰、编排整齐、装订完好、有准确的页码及目录索引，且内容完全符合响应文件要求（综合比较，完全满足的得8分，每有一项缺失或不符的扣1分，8分扣完为止）。 |
|  | 人员配备及备件 （8分） | 根据供应商提供的人员配备方案、证件、更换零部件等内容进行评分。内容具体、详细，综合性强得7-8分；内容较好的得4-6分；内容一般的得1-3分。 |
|  | 项目理解及响应能力 （10分） | 主要评审供应商对项目的理解程度及自身响应能力，对项目的特点进行分析，并对工作范围、职责等进行理解，分析准确、理解清晰的得8-10分，较好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
|  | 服务方案及保障措施 （10分） | 结合项目实际理解和分析，提出突出项目重点和难点的维保方案，服务承诺、保障措施，根据内容全面性，明确可行性，以及处罚措施进行综合打分，好的得8-10分，较好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
|  | 服务评价 （4分） | 近三年（自遴选响应文件递交截止时间前36个月，以合同签订日期为准）在服务过程中受到所服务单位好评的得2分，最多得4分，提供服务单位出具的加盖公章的评价书复印件和相应的合同复印件。 |
| 价格部分评分标准 （60分） | 一、本项目中央空调日常维护保养与运行管理服务最高投标限价为61.6995万元/年； 二、高出本项目最高限价的为无效报价；低于最高限价30%视为恶性竞争，报价为无效报价。 三、评标价的确定办法为：满足遴选人需求的报价； 四、基准价的确定办法为：报价中满足遴选文件要求的所有有效供应商报价的算术平均值为基准价。 报价得分为： （1）磋商报价低于基准价的,每低于1%扣0.1分，最多扣60分； 该项记分公式为：K=60-｛(Q-q)/Q｝×100×0.1 (0≤K≤60) （2）磋商报价高于基准价的,每高于1%扣0.3分，最多扣60分。 该项记分公式为：K=60+｛(Q-q)/Q｝×100×0.3 （0≤K≤60) 以上公式中:q——磋商报价,Q——基准价 |  |
| 各供应商的最终得分计算办法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 |  |
| 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 如供应商最后得分相同时，以报价较低的供应商排名优先，遴选得分且最后报价相同的，按照技术部分得分高低顺序推荐。 |  |

- 第四章  响应文件格式

- （项目名称） 报 名 文 件

- 项目 名称：

- 项目 编号：

- 采购人名称：

- 投标人：                             （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

- 年     月    日

- 目    录

- 一、报名表

- 二、报价表

- 三、技术部分

- （一）更换零部件明细表

- （二）人员配备方案

- （三）技术方案

- 一、报名表

| 投标人名称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 报价（元） |  |
| 报名单位名称 |  |
| 报名单位代表签名 |  |

备注：报价为含税价格，保留小数点后二位。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

三、技术部分

（一）更换零部件明细表

| 序号 | 分类 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换（500元以下的零部件） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 3 | 有偿更换 |  |  | 仅收取材料费用，人工免费 |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |

备注：免费更换单价在500元以下的零部件等。供应商须列出免费、有偿提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- （二）人员配备方案

| 姓名 | 岗位 | 职务 职称 | 执业或职业资格 |  |  | 类似岗位工作经历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 级别 | 证号 | 岗位 | 项目名称 |

注：1.本项目需配备项目经理；

- 2.要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件；

3.提供配备人员遴选前3个月在报名单位缴纳社会保险的证明。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

- （三）技术方案

格式、内容自拟。供应商按响应文件要求及遴选表作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.对本项目的理解及工作重点

2.工作内容及技术路线

3.关键问题分析及技术方案

4.工作进度安排及保障措施

5.质量保证措施及服务承诺

6.供应商认为需说明的其他内容