交通科技大楼中央空调维保单位遴选

- 遴选文件

- 项目编号：XTWY202157

遴选人：湖北襄投物业管理有限公司

二零二一年玖月

目  录

- 第一章  遴选公告

- 第二章  遴选需求

- 第三章  遴选标准

- 第四章  响应文件格式

- 交通科技大楼中央空调维保单位遴选公告

- 一、项目概况

1、项目名称：交通科技大楼中央空调维保单位遴选

2、项目编号：XTWY202157

3、工程内容：为交通科技大楼2台溴化锂中央空调提供空调维保服务

4、控制价：6.1万元/年

5、质量：达到国家规范合格标准，符合甲方验收要求

6、服务期：365日历天

二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照(须提供加盖公章的营业执照复印件)；

2、已在我公司空调维保库备案；

3、供应商必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单(须提供加盖公章的查询证明)。

三、报名方式：

凡有意参加的空调维保单位，请于2021年9月13日至14日，在湖北襄投物业管理有限公司官网（http://www.hbxtwygl.com/）公示公告链接入口进行遴选报名，并将电子档报名表发至xtwyzb@163.com。同时在2021年9月17日9时00分遴选当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版报名表（盖公章）及遴选文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效。响应文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的报名文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由报名单位承担。

四、遴选

遴选时间：2021年9月17日9时00分，逾期送达或者未送达指定地点的、遴选文件不符合遴选文件要求的采购人不予接受。

遴选地点：湖北襄投物业管理有限公司（襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北东津商务大楼三号楼附楼二楼）

五、联系方式

遴 选 人：湖北襄投物业管理有限公司

地    址：襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北东津商务大楼三号楼附楼二楼

电    话：18772864137

2021年9月10日

# 第二章 遴选需求

  - 采购需求

  - 项目背景与概况

    - 项目名称：交通科技大楼中央空调维保单位遴选

    - 项目单位：湖北襄投物业管理有限公司

  - 项目范围

- 2.1 包含范围：交通科技大楼中央空调日常维护保养服务。主要包含控制系统，空调主机（LSG-095ET两组），冷却系统等相关维保工作。

- 2.2中央空调日常维护保养项目包括巡检、故障诊断与排除、免费更换单价在500元及以下的零部件等工作。供应商须列出免费提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- 2.3 维修中需更换的配件超过500元的，报采购方确认价格后更换，超出第2.2款外的配件费用另行结算，人工工时费包含在维保费用中。

- 2.4 维保要求：

- 2.4.1一年至少2次定期大型维护保养，包括溴化锂机组内腔清洗、制冷转换保养、制冷运行保养、制热转换保养、制热运行保养；不定期巡视检查和不限次数的紧急抢修服务；

- 2.4.2检查三级保护动作，检查三级保护靶片长度，检查压力控制器；

- 2.4.3检查屏蔽泵、燃烧机电机绝缘情况及运行电流；

- 2.4.4真空保养，分别确认机组主体、高发真空度；

- 2.4.5机组燃烧机保养。检查并清理点火电极、火焰检测器、稳焰盘、燃气泄漏检测、燃料过滤器、风压开关及上下限开关等；

- 2.4.6真空泵抽气性能检查及维护；

- 2.4.7机组运行观察及参数设置检查；

- 2.4.8屏蔽泵噪声及电机温度检查；

- 2.4.9燃气主电磁阀气密性检查；

- 2.4.10温度传感器检查并校验；

- 2.4.11冷水低温试验；

- 2.4.12机组冷水、冷却水铜管结垢检查；

- 2.4.13机组温水、卫生热水铜管结垢检查；

- 2.4.14机组冷热切换；

- 2.4.15机组变工况试验；

- 2.4.16机组变频器保养；

- 2.4.17备（配）件维修及更换，必须提供原厂备（配）件；

- 2.4.18维保过程中需提供燃烧机烟气成份报告及溴化锂溶液检测报告；

- 2.4.19需指派1至2名工程师，1名具备焊工证的技工进行现场服务。遇到紧急情况时，必须20分钟内到达现场进行抢修并尽快修复，一般故障必须在12小时之内修复。

- 2.4.3.3其他事项

（1）维保内容和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

（2）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（3）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

2.5须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。根据项目实际情况，采购人如有需要驻场服务的，供应商必须满足采购人要求。

2.6其他要求

2.6.1人员要求：供应商在服务过程中不得随意更换项目人员，如特殊情况需更换的，须报请遴选人，经遴选人同意后可更换。

2.6.2 中央空调设备及配套设施的维护保养参照《中央空调设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位。导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由供应商承担由此带来的一切经济和法律责任。

2.6.3 参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和遴选人相关工作人员的人身和财产的安全。

2.6.4维修及应急服务中遵守采购方的制度要求，并同意接受采购方的考核要求。

2.6.5其他商务要求：供应商不得转委托或者变相委托中央空调维保业务给其他单位。

- 第三章、遴选标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 价格部分：60分 |
|  |  | 技术部分：40分 |
| 2 | 基准价计算方法 | 满足磋商文件要求且做各家单位报价算术平均值为磋商基准价 |
| 技术部分评分标准（40分） | 根据供应商对本项目详细完善的项目实施方案及管理的方法，从工作进度、质量保证、响应速度、人员、技术方案、保障措施等方面进行综合评议，优得31-40分，良得21-30分，一般得0-20分。 |  |
| 价格部分评分标准（60分） | 一、本项目最高限遴选价为6.1万元/年； 二、高出本项目最高限价的为无效报价；低于最高限价30%视为恶性竞争，报价为无效报价。 三、评标价的确定办法为：满足遴选人需求的报价； 四、基准价的确定办法为：报价中满足遴选文件要求的所有有效供应商报价的算术平均值为基准价。 报价得分为： （1）磋商报价低于基准价的,每低于1%扣0.1分，最多扣60分； 该项记分公式为：K=60-｛(Q-q)/Q｝×100×0.1 (0≤K≤60) （2）磋商报价高于基准价的,每高于1%扣0.3分，最多扣60分。 该项记分公式为：K=60+｛(Q-q)/Q｝×100×0.3 （0≤K≤60) 以上公式中:q——磋商报价,Q——基准价 |  |
| 各供应商的最终得分计算办法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 |  |
| 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 如供应商最后得分相同时，以报价较低的供应商排名优先，评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分高低顺序推荐。 |  |

- 第四章  响应文件格式

- （项目名称） 遴 选 文 件

- 项目 名称：

- 项目 编号：

- 采购人名称：

- 报名单位：                             （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

- 年     月    日

- 目    录

- 一、报名表

- 二、相关证明文件

（一）营业执照

（二）信用证明：报名单位必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单。

- 三、报价表

- 四、技术部分

- （一）更换零部件明细表

- （二）人员配备方案

- （三）技术方案

备注：所有遴选资料须加盖单位公章，否则遴选文件作废处理，报名无效。

- 一、报名表

| 报名单位 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、相关证明文件

（一）营业执照

- （二）信用证明：报名单位必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录名单

- 三、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 报价（元） |  |
| 报名单位 |  |
| 报名单位代表签名 |  |

备注：报价为含税价格，保留小数点后二位。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

四、技术部分

（一）更换零部件明细表

| 序号 | 分类 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换（500元以下的零部件） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 3 | 有偿更换 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |

备注：免费更换单价在500元以下的零部件等。供应商须列出免费、有偿提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- （二）人员配备方案

| 姓名 | 岗位 | 职务 职称 | 执业或职业资格 |  |  | 类似岗位工作经历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 级别 | 证号 | 岗位 | 项目名称 |

注：1.本项目需配备项目经理；

- 2.要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件。

- 3.提供本项目配备人员近3个月在报名单位交纳社会保险的证明。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

- （三）技术方案

格式、内容自拟。供应商按遴选文件要求及评审表作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.工作进度安排及保障措施

2.质量保证措施及服务承诺

3.近三年类似项目维保经验

4.供应商认为需说明的其他内容