开放广场项目消防维保单位遴选

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：XTWY202121

遴选人：湖北襄投物业管理有限公司

二零二壹年四月

目  录

- 第一章  遴选公告

- 第二章  遴选需求

- 第三章  遴选标准

- 第四章  响应文件格式

- 开放广场项目消防维保单位遴选公告

- 一、项目概况

1、项目名称：开放广场项目消防维保单位遴选

2、项目编号：XTWY202121

3、工程内容：开放广场B、C栋写字楼及1-4层及商业街部分提供消防维保服务

4、控制价：3.5万元/年

5、质量：达到国家规范合格标准，符合甲方验收要求

6、服务期：365日历天

二、报名条件

1、具备独立法人资格，具备有效营业执照，提供的服务在营业范围内；

2、已在我公司消防维保库备案；

3、报名单位必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人；

三、报名方式：

凡有意参加的消防维保单位，请于2021年4月1日-2日，在湖北襄投物业管理有限公司官网（http://www.hbxtwygl.com/）公示公告链接入口进行报名，并将电子档报名表发至xtwyzb@163.com。同时在2021年4月7日09时30分遴选当天由其法定代表人或其授权委托代理人持本人身份证提交纸质版遴选报名表（盖公章）及遴选文件，报名文件电子版和纸质版需保持一致，否则报名无效。

四、遴选

遴选时间：2021年4月7日09时30分，逾期送达或者未送达指定地点的、密封不符合遴选文件要求的不予接受。

开标地点：襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北商务大楼三号楼附楼二楼

五、联系方式

遴 选 人：湖北襄投物业管理有限公司

地    址：襄阳市东津新区五一路和汉水路交叉口西北商务大楼三号楼附楼二楼

电    话：15172561686

2021年3月31日

# 第二章 遴选需求

  - 采购需求

  - 项目背景与概况

    - 项目名称：开放广场项目消防维保单位遴选

    - 项目单位：湖北襄投物业管理有限公司

  - 项目范围

- 2.1 包含范围：开放广场项目消防日常维护保养服务。主要包含火灾自动报警及消防联动控制系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防广播及通讯系统、消防电源配电系统、火灾事故照明及疏散指示系统、防火卷帘系统、防排烟系统等。

- 2.2 消防修理费用按实际完成的工作量据实结算维修费用。

- 2.3 消防日常维护保养项目包括日常巡检、故障诊断与排除、更换单价在200元以下的零部件等工作。供应商须列出免费提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- 2.4 维保要求：火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等);信号线路及线路保护管道维护，控制器的开机.实验.液晶和数码管的显示和切换，声音.打印.黑匣子记录等功能的检查，检查控制器点名，报火警，报故障功能，实验所有烟感温感等探测型探测器的设备，实验工具符合检测要求。

- 2.5消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等) 检测室内外消防管道，消防水池，水带，稳压装置，和各管道阀门是否正常，消防泵的功能实验。;

- 2.6自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等) ;检测控制柜.消防中心.现场消火栓按钮上启动消防泵查看是否正常，检查水的压力及是否有漏水情况，检查水枪配置是否完好。

- 2.7气体灭火系统(主要包括C02气体灭火系统，七氟丙烷气体灭火系统等)检查设备是否正常，有没过期，线路是否正常，起停装置是不是正常。

- 2.8防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等)   检查排烟阀，送风阀，防火阀电动及手动是不是能正常起停，排烟风机，送风机的启动和停动，新风机的正常运行。

- 2.9应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯，疏散指示牌等)检查各种消防应急照明，消防应急标志及疏散应急标志牌的功能，包括正常指示，切换功能，有备电的检查。

- 2.10防火分隔设施(主要包括:防火门，防火卷帘门，卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等)检查所有设备的联动功能，限位，按钮，电机是否正常。

- 2.12应急广^播系统(主要包括广播喇叭，话筒，消防电话等)检查紧急广播的播放和切换功能，检查消防电话的通话功能。

- 2.13灭火器维护管理

第三章、遴选标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 价格部分：60分 |
|  |  | 技术部分：40分 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 满足遴选文件要求所有供应商报价的算术平均值为遴选基准价 |
| 技术部分评分标准（40分） | 根据供应商对本项目详细完善的项目实施方案及管理的方法，从工作进度、质量保证、响应速度、保障措施等方面进行综合评议，优得31-40分，良得21-30分，一般得0-20分。 |  |
| 价格部分评分标准（60分） | 一、本项目最高投标限价为3.5万元/年； 二、高出本项目最高限价的为无效报价；低于最高限价30%视为恶性竞争，报价为无效报价。 三、评标价的确定办法为：满足遴选人需求的报价； 四、遴选基准价的确定办法为：报价中满足遴选文件要求的所有供应商报价的算术平均值为遴选基准价，所有有效供应商的价格部分得分统一按照下列公式计算，其价格得分为满分60分，其他有效供应商的价格部分得分统一按照下列公式计算： (1)报价低于基准价的,每低于1%扣0.2分；该项记分公式为：K=相应部分价格得分-｛(Q-q)/Q｝×100×0.2 (2)报价高于基准价的,每高于1%扣0.2分；该项记分公式为：K=相应部分价格得分+｛(Q-q)/Q｝×100×0.2 以上公式中:q——报价,Q——基准价，K——价格得分。 |  |
| 各供应商的最终得分计算办法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 |  |
| 供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 如供应商最后得分相同时，以报价较低的供应商排名优先，遴选得分且最后报价相同的，按照技术部分得分高低顺序推荐。 |  |

- 第四章  响应文件格式

- （项目名称） 报 名 文 件

- 项目 名称：

- 项目 编号：

- 采购人名称：

- 报 名 单 位：                             （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

- 年     月    日

- 目    录

- 一、报名表

- 二、报价表

- 三、技术部分

- （一）更换零部件明细表

- （二）人员配备方案

- （三）技术方案

- 一、报名表

| 报名单位 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 是否报名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 报价（元） |  |
| 报名单位名称 |  |
| 报名单位代表签名 |  |

备注：报价为含税价格，保留小数点后二位。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

三、技术部分

（一）更换零部件明细表

| 序号 | 分类 | 名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费更换（200元以下的零部件） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 3 | 有偿更换 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |

备注：免费更换单价在200元以下的零部件等。供应商须列出免费、有偿提供的零部件及耗材清单的种类及数量，后期采购人有权针对实际情况选取清单中所需的零配件及耗材。

- （二）人员配备方案

| 姓名 | 岗位 | 职务 职称 | 执业或职业资格 |  |  | 类似岗位工作经历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 专业 | 级别 | 证号 | 岗位 | 项目名称 |

注：1.本项目需配备项目经理；

2.本项目需全天维保人员在岗

3.要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件。

报名单位：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年     月       日

- （三）技术方案

格式、内容自拟。供应商按磋商文件要求及遴选表作出详细描述，内容应包括但不限于：

1.对本项目的理解及工作重点

2.工作内容及技术路线

3.关键问题分析及技术方案

4.工作进度安排及保障措施

5.质量保证措施及服务承诺

6.供应商认为需说明的其他内容